## Blad1
Göteborg 2016-01-07 | Frågor TPC med pelletspanna & olje backup panna
Gula fält skall fylla i.
Effekt pelletspanna? |  | MW
Volym på pelletssilo? |  | m3
Tryckklass på pannan? |  | bar
Max temp panna (säkerhetstemperatur)? |  | gr C
Drift temperatur panna? |  | gr C
Returtemperatur från nät? |  | gr C
Skorstenshöjd? |  | m
Expansionskärl i centralen? |  | Ja / nej
Volym på expansionskärl? |  | liter
Statiskt tryck? |  | bar
Tryckhöjd distributionspump? |  | m/vp
Flöde distributionspump? |  | m3/h
Shunt för utgående vattentemp? |  | Ja / nej
Värmemängdsmätare? |  | Ja / nej
Backup panna? |  | Ja / nej
Effekt på backup panna |  | MW
Bränsle för backuppanna |  | EO eller gastyp
Oljetank? |  | Ja / nej
Volym oljetank? |  | m3
Brännare fabrikat? |  | Tas fram av AT
Panna fabrikat? |  | Tas fram av AT
Vid frågor kontakta
Thomas Carlson
031-890 183
thomas.carlson@armatec.se