## Blad1
Göteborg 2016-01-07 | Frågor varm och hetvattenpannor.
Gula fält skall fylla i.
Effekt på pannan? |  | kW
Tryckklass på pannan? |  | bar
Max temp panna (säkerhetstemperatur)? |  | gr C
Drift temperatur panna? |  | gr C
Returtemperatur från nät? |  | gr C
Skorstenshöjd? |  | m
Typ av vattensystem? |  | öppet eller slutet
Expansionskärl i centralen? |  | Ja / nej
Volym på expansionskärl? |  | liter
Statiskt tryck? |  | bar
Tryckhöjd distributionspump? |  | m/vp
Flöde distributionspump? |  | m3/h
Oljetank? |  | Ja / nej
Volym oljetank? |  | m3
Shunt för utgående vattentemp? |  | Ja / nej
Värmemängdsmätare? |  | Ja / nej
Bränsle? |  | Oljetyp eller gastyp (om bränslet inte är av standard typ bör spec bifogas)
Typ av brannare? |  | Steg eller modulerande
Brännare fabrikat? |  | Tas fram av AT
Panna fabrikat? |  | Tas fram av AT
Vid frågor kontakta
Thomas Carlson
031-890 183
thomas.carlson@armatec.se